小田寮水库调度规程
钦州市青年水闸水利电力管理处

2026年1月

核定：吴锡强
审核：谭贞学 

编写：朱其文  周家强  宁斌  郭光胜    

目录

1小田寮水库调度规程


1钦州市青年水闸水利电力管理处


12025年1月


1目录


31 总则


31.1 编制目的和编制依据


31.1.1 编制目的


31.1.2 编制依据


41.2 适用范围


41.3 水库概况


51.4 水库设计功能


51.5 水库调度目标和任务


51.5.1 水库调度目标


51.5.2 水库调度任务


61.6 水库调度原则


61.7 水库调度责任部门


71.8 其他


82 调度条件与依据


82.1 水库安全运用条件


82.1.1 水工建筑的安全运用条件


92.1.2 水工金属结构设备的安全运用条件


92.1.3 工程安全监测与巡视检查要求


112.2 基本资料


112.3 水文气象情报与预报要求


112.3.1 水文气象情报站网及观测


122.3.2 水文气象预报


133 防洪调度


133.1 防洪调度任务


133.2 防洪调度原则


143.3 防洪调度时段


143.4 防洪限制水位


143.5 防洪调度方式及其相应水位或流量判别条件


143.5.1 调度方式


153.5.2 预报调度


153.6 泄水设施运用调度


163.7 汛期信息获取


163.8 汛期施工及工程调度


194 灌溉与供水制度


194.1 灌溉与供水调度任务


194.2 灌溉与供水调度原则


194.3 取水水位和用水量


204.4 特殊干旱年的应急供水方案和相应的调度原则和方式


215 水库调度管理


215.1 水库调度计划、水库调度方案等的编制要求


225.2 水库调度工作制度


245.3 水库调度信息沟通机制和磋商机制


245.4 水库调度总结


255.5 水库调度资料整理与归档


255.6 应急调度方案及应急调度方式


265.7 库区及坝下游河道管理的原则、范围、责任部门、管理办法等


276 水库施工调度计划


276.1 目的


276.2调度需求


276.2.1 供水调度


276.2.2 灌溉调度


276.2.3 防洪调度


297 附则


297.1 水库调度规程的实施时间或有效期限


297.2 水库调度规程的修订条件


297.3 水库调度矛盾的协调及其裁决方式


297.4 水库调度规程的解释权归属


308 附录


308.1 水库特征参数表


328.2 水库工程位置图


338.3 水库枢纽平面布置图


368.4 水库泄洪、输水建筑物纵横剖面图


388.5 水文气象统计成果


398.6 水位-库容-泄量关系


418.7 洪水过程线与调洪成果




1 总则
1.1 编制目的和编制依据
1.1.1 编制目的

为规范小田寮水库调度运行工作，保证小田寮水库枢纽工程安全，充分发挥工程综合效益，依据国家现行的有关法律法规、方针政策、规程规范、批准的水库枢纽工程设计文件及水库调度实践，制定本调度运行方案。
1.1.2 编制依据
《中华人民共和国水法》（主席令第61号，2016年第三次修订）；
《中华人民共和国防洪法》（主席令第88号，2016年第二次修订）；

《水库大坝安全管理条例》（国务院令第77号，2018年第二次修订）；
《中华人民共和国防汛条例》（国务院令第86号，2011年第二次修订）；

《中华人民共和国抗旱条例》（国务院令第552号）；
《综合利用水库调度通则》（水利部水管[1993]61号）；
《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，2018年第四次修正）；
《中华人民共和国水文条例》（国务院令第496号，2017年第三次修订）；
《水库调度设计规范》（GB/T 20587-2010）;
《水文情报预报规范》（GB/T 22482-2008）；
《水库洪水调度考评规定》（SL 224-1998）；
《水库调度规程编制导则》（SL 706-2015）；
《小田寮水库除险加固工程初步设计报告》；
1.2 适用范围
本方案适用时段为小田寮水库汛期即4月至9月及正常运行期，适用于水库防洪调度、兴利调度以及日常管理调度。涵盖范围为小田寮水库管理范围。据调查，小田寮水库管理及保护范围内暂无其他建设项目，本工程调度运用方案不对临时项目造成影响。

1.3 水库概况 

小田寮水库位于钦州市钦南区沙埠镇田寮社区，大坝位置东经l08°41′，北纬20°58′，大坝以上控制集雨面积1.013平方公里，总库容157万m³，有效库容115万m³。水库大坝下游是钦州城东区及沙埠镇的村庄，人口约5万人，耕地面积约9390亩，是一座以灌溉为主，结合防洪等功能的小一型水库。

小田寮水库大坝按50年一遇洪水标准设计，500年一遇洪水标准校核，设计洪水位22.23m，相应下泄最大流量为10.8m³/s；校核洪水位为22.34m，相应下泄最大流量为16.1 m³/s。

小田寮水库工程始建于1957年11月，1958年2月竣工投入使用。水库大坝于2007年7月鉴定为“三类坝”，2011年10月完工，大坝安全鉴定存在的问题基本消除。

水库有主坝1座、副坝共3座，全为均质土坝。主坝坝顶高程24.95m，最大坝高14m，坝顶长度105m，坝顶宽度3.5m。水库主坝建放水涵一座，是圆拱直墙式，放水涵管尺寸1.2×1.8m，最大放水流量1.8m³/s。三座副坝坝顶长度364.6m，最大坝高12.1m，坝顶高程24.75m。两座溢洪道均为天然山坳，1#溢洪道位于3#副坝右侧，堰顶高程21.85m，宽约30m。2#溢洪道位于主坝与1#副坝之间，堰顶高程21.85m，宽25m。

1.4 水库设计功能
小田寮水库是一座以灌溉为主，结合防洪等功能的小一型水库。

1.5 水库调度目标和任务

1.5.1 水库调度目标

合理开发和充分利用雨洪资源，确保标准内洪水防洪安全，超标准洪水时损失减小到最低限度，促进水库调度工作制度化、规范化、科学化。

1.5.2 水库调度任务

按设计要求并结合水库工程实际情况，在服从防洪总体安排、确保水库工程安全的前提下，正确处理防洪与兴利、灌溉之间的关系，充分发挥水库防洪保安、兴利蓄水的综合效益。

编制年度水库调度方案、运行计划，可以及时掌握、处理、传递水文气象和水库运用等信息，便于进行水库调度运用并分析总结。

1.6 水库调度原则

水库调度坚持“安全第一、统筹兼顾”的原则，在保障水库工程安全、服从防洪总体安排的前提下，协调防洪兴利库容及社会经济各用水部门的关系。发挥水库的综合利用效益，将灾害降低到最小，争取效益最大。
1.7 水库调度责任部门

水库主管部门为钦州市水利局；调度单位为钦州市水利局；水库运行管理单位为钦州市青年水闸水利电力管理处。
当库水位低于汛期限制水位时，由水库运行管理单位进行调度；当库水位高于汛期限制水位时防洪调度由水库运行管理单位提出调度方案，经钦州市水利局批准执行。水库需要泄洪时，由钦南区防汛抗旱指指挥部办公室提前3小时以上通知下游有关乡镇做好防汛准备和安全转移。
水库正常供水调度权限属于钦州市青年水闸水利电力管理处，特大干旱调度由钦州市青年水闸水利电力管理处拟定具体抗旱调度方案，报钦州市水利局批准后执行。
1.8 其他

在本方案执行过程中，运行管理单位应完善机构，配备专业调度人员，建立和健全各项管理规章制度，明确责任，采用先进手段和先进技术，研究优化调度方案，逐步提高水库调度的科学技术水平。

2 调度条件与依据
2.1 水库安全运用条件

2.1.1 水工建筑的安全运用条件

小田寮水库为小（1）型水库，枢纽工程为Ⅳ等工程，主要建筑物为4级建筑物，大坝、溢洪道、放水设施为4级建筑物。设计标准为50年一遇，校核为500年一遇，消能防冲按20年一遇设计。
（1） 大坝采用均质土坝，主要特征参数见表2-1。

表2-1               大坝主要特性表
	序号
	大坝名称
	坝型
	坝顶高程
	最大坝高
	坝顶长度
	坝顶宽度

	1
	主坝
	均质土坝
	24.95m
	14m
	105m
	3.5m

	2
	1#副坝
	
	23.65m
	11.7m
	148m
	3.5m

	3
	2#副坝
	
	24.75m
	11.5m
	65.1m
	3.5m

	4
	3#副坝
	
	25.05m
	12.1m
	116m
	3.5m


（2） 泄洪建筑物为开敞式宽堰型溢洪道，无闸门控制，主要特征参数见表2-2。

表2-2               泄水建筑物特性

	序号
	名称
	单位
	溢洪道特征

	1
	型式
	
	天然山坳两处

	2
	堰顶高程
	m
	21.85m/21.85m

	3
	堰顶净宽
	m
	30m/25m

	4
	最大泄量
	m3/s
	16.1m3/s

	5
	消能方式
	消力池底流消能
	消力池底流消能

	6
	控制闸门型式
	
	开敞式


（3）放水建筑物布置在大坝左侧,由放水塔、放水隧洞和出口明渠组成，引水流量0.4m³/s。主要特征参数见表2-3、表2-4。

表2-3  输水设施筑物特性

	序号
	名称
	单位
	特征
	备注

	1
	输水型式
	
	放水塔
	

	2
	进口底部高程
	m
	13.25
	

	3
	断面尺寸（高宽）
	m
	1.2×1.8m
	

	4
	最大过流能力
	m³/s
	1.8
	

	5
	闸门型式
	
	平板闸门
	正常运行

	6
	启闭型式
	
	卷扬机
	正常运行


2.1.2 水工金属结构设备的安全运用条件

采用钢筋砼结构的方形进水塔，底板高程与放水隧洞进口底板高程一致，为13.25m。塔内设一扇工作闸门，一扇检修闸门，闸门孔口尺寸1.2m×1.8m（宽×高）。启闭机为手电两用卷扬式启闭机。
各放水设施启闭设备均能正常使用，满足安全运用条件。

2.1.3 工程安全监测与巡视检查要求

（1）小田寮水库工程安全监测与巡视检查范围包括大坝、泄洪建筑物以及下游近坝区河床、岸坡等。在小田寮水库管理所有视频监控及雨水情测报网络系统。在主坝及副坝建大坝变形监测；在主坝、溢洪道建视频监控系统等，对水库大坝、溢洪道进行实施实时监控，接入钦州市水库安全监测预警系统。水库在主坝设雨水情测报设施基础上辅以人工观测设施，能自动测报水库水位、雨量。同时立有水尺，可人工测量校准库水位，及时记录修正水库降雨量和水位变化情况。
除以上监控设施外辅以人工巡查。汛期间水库管理所按有关水库管理规程，对水工建筑物进行经常性、巡回性的制度式检查，发现问题就及时处理。每年在汛期前、中、后期进行定期检查。发现坝体渗漏、建筑物损坏的情况及时上报。
（2）巡视检查的分类包括日常巡视检查、特殊情况下的巡视检查，日常巡视检查每日不少于一次；在汛前、汛后及高水位时，按规定的项目进行全面的巡视检查。在高水位、暴雨、发生地震或遭受大洪水以及发生其他特殊情况时加密巡视检查次数。

（3）在检查过程中发现异常情况和不安全因素时，如发现大坝损伤，大坝附近有滑坡征兆或其他异常情况，滑坡体呈异常变化；应及时报告，并根据大坝的异常现象或存在的隐患和缺陷，提出补救措施和改进意见，并将该成果汇报钦州市水利局等有关单位。 

（4）应建立仪器、仪表档案，并应定期进行保养，观测中发现异常测值时，在进行复测前，应检查仪器、仪表是否正常，使用方法是否有错误。使用后应进行保养、维护。

（5）雨水情测报系统和视频监控设施、人工观测水位雨量设施观测时间应相对固定，以保证观测资料的连续性、科学性，及时填报有关表格；对发现的异常现象应及时上报，并密切监视其变化情况；不得出现漏测、错测现象，不得擦改原始数据；并注意对观测设施的日常维护和保养，保证观测设施能正常观测。

（6）应建立安全监测的专业组织，实行岗位责任制，认真执行各有关规范、规程和工作细则，确保观测和资料整编分析及时，成果真实准确，符合精度要求。必须配备具有相应的工程技术知识和监测经验的专职人员，尽量保持人员固定。 

4．当水库调度任务、运行条件、调度方式、工程安全状况等发生重大变化，应根据审批意见对本方案调度条件进行修订。
2.2 基本资料

1．小田寮水库调度运用主要参数采用的高程系统均为国家85高程系统。

2．小田寮水库调度运用主要参数以《小田寮水库除险加固工程初步设计报告》为基本依据，见表2-4。

表2-4               小田寮水库调度运用主要参数表

	名  称
	单位
	数值
	备   注

	校核洪水位
	m
	22.34
	P=0.2%

	设计洪水位
	m
	22.23
	P=2%

	正常蓄水位
	m
	21.85
	

	死水位
	m
	14.75
	

	总库容
	万m³
	157
	

	调洪库容
	万m³
	16
	正常蓄水位～校核洪水位

	兴利库容
	万m³
	121
	

	死库容
	万m³
	20
	

	设计灌溉面积
	万亩
	0.5
	实际灌面0.12万亩


2.3 水文气象情报与预报要求

2.3.1 水文气象情报站网及观测

水库运行管理单位应结合小田寮水库运行的实际需要，准确及时传递水雨情报，保证有线、无线电话保持畅通、语言清晰，凡是水雨情电话一律优先。水库人工坝前水位、雨量观测站按照《水文测验规范》的要求进行，并持续建立并完善水库水情自动测报系统，维护其正常运行，及时向有关部门报送水库运行及水文情报预报情况、传递水雨情报。
2.3.2 水文气象预报

1.水库运行管理单位或其主管部门应建立完善水情预报系统，充分利用水雨情自动测报系统和当地水文气象部门发布的预报及时了解流域水文气象状况。小田寮水库库区主坝设有了自记雨量计及水位感应站，能自动测报水库水位、雨量。同时立有水尺，可人工测量校准库水位。水库在主坝设雨水情测报设施基础上辅以人工观测设施，及时记录修正水库降雨量和水位变化情况。
2.充分利用多种水文气象信息，进行降雨量和入库洪水预报，作为调度运行和编制调度计划的参考依据。

3.结合小田寮水库运行管理现状，洪水预测预报采用简易方法，自动计算表格计算入库洪水总量、水库最大泄漏量、最高洪水位。

W=0.1αPf

式中  W--—入库洪水总量（万ｍ³）；
      0.1——单位换算系数；

      α——径流系数；前期无雨α=0.3；前期有小雨α=0.6；前期有大雨α=0.9；

       P——某一场暴雨降雨量预测；

       F——水库集雨面积（平方公里）。
3 防洪调度
3.1 防洪调度任务

根据水库安全标准、防洪调度方式及各特征水位对入库洪水进行调蓄，保障大坝安全。遇超标准洪水，应保障大坝安全，并尽量减轻下游的洪水灾害。
3.2 防洪调度原则

（1）在保证大坝安全的前提下，充分利用水库洪水调节能力，最大限度发挥水库的防洪作用。当水库保坝泄洪与下游河道防洪发生矛盾时，下游河道行洪应服从水库安全度汛。实时调度中要根据滚动的洪水预报，优化调度方案，及时调整投入的泄水设施数量，力求达到较好的防洪效果。

（2）汛限水位动态控制

根据市水利局下达的水库汛期运用方案，水库的动态汛限水位为：非汛期（1月01日～3月31日，10月01日～12月31日），按不超过21.85m控制；汛期（4月01日～9月30日），按不超过21.35m水位控制；

（3）正确处理大坝安全与防洪、灌溉等关系

①当防洪、灌溉与大坝安全发生矛盾时，一切服从大坝安全。

②当灌溉与防洪发生矛盾时，一切服从防洪。

③充分发挥水库的工程效益，防止出现盲目超蓄洪水或片面追求安全而降低运行标准的倾向。

④当遇到特大暴雨或其它严重险情危及大坝安全时，应及时报告市水利局和指挥部。当超过允许时间未得到上级批复时，可按批准的度汛方案采取非常措施，确保大坝安全。
3.3 防洪调度时段

水库汛期为4月-9月，其中5月-8月为主汛期。
3.4 防洪限制水位

水库设计洪水标准为50年一遇（P=2%），500年一遇（P=0.2%）洪水校核，消能防冲洪水标准为20年（P=5%）一遇。水库设计无下游防洪任务，且水库闸门控制水库下泄流量，也无法负担下游防洪任务。汛限水位21.35m（根据钦州市水利局当年下达汛期控运计划相应调整）。
3.5 防洪调度方式及其相应水位或流量判别条件

3.5.1 调度方式
1．当预计库水位将超过21.85m时,水库按防洪调度方式运用。

2．小田寮水库防洪调度方式为敞泄，泄洪设施为无闸门控制溢洪道，库水位上升至21.85m时，溢洪道自由溢流，出库流量由水库各水位对应的溢洪道泄洪能力决定。

3．当根据预测洪水水库将要泄洪时，小田寮水库管理所应做好预警工作，并报市防汛指挥部及通知下游相关单位。

4．在防洪调度过程中，严格执行调度运用方案和上级防指指令，在遇降雨与方案计算条件不一致情况下，及时采集和掌握分析流域内降雨情况，向上级防指提出临时调度方案，经批准后执行。

3.5.2 预报调度

预报调度方式一方面以最大24小时面雨量和洪量作为判断洪水标准，另一方面以库水位作为主要调度依据，还应参考累计雨量、降雨时程分配及天气情况等综合因素进行洪水预报。

3.6 泄水设施运用调度

小田寮水库两座溢洪道均为天然山坳，1#溢洪道位于3#副坝右侧，堰顶高程21.85m，宽约30m。2#溢洪道位于主坝与1#副坝之间，堰顶高程21.85m，宽25m。溢洪道最大泄量为16.1m³/s。

当库水位超过正常蓄水位21.85m时，自由溢流泄洪。小田寮水库按50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核，溢洪道设计最大泄洪流量16.1m3/s，设计标准内的洪水经溢洪道和主坝放水涵排入下游的自然沟，然后向西汇入钦江，对市区影响不大。
由于溢洪道下游排洪通道两侧多为良田，汛期严格执行汛限水位，保持水库水位21.35m以下，非汛期水库水位21.85m以下，避免水库溢洪。
3.7 汛期信息获取

小田寮水库汛期设有防汛值班，实行每天24小时值班制度，值班人员每天至少对水工建筑物进行一次外观巡视检查，遇到特大汛情时视情况加密巡视检查。值班人员必须坚守防汛工作岗位，做好每日气象、汛情记录并做好交接班手续。各值班人员必须做到及时准确地收集有关信息，及时传达并执行上级部门有关防汛指示。巡逻队对施工地段加强巡逻，对薄弱环节派专人负责，如有险情立即报告项目部以便及时采取措施进行抢险。

3.8 汛期施工及工程调度

1．应严格执行调度运用、巡视检查、维修养护、防汛抢险、技术档案等管理制度。

2．小田寮水库日常巡视检查重点是：水库水位、渗流和主要建筑物工况等，做好工程安全检查记录、分析、报告和存档等工作。

3．应按照有关规定组织开展维修养护，对大坝、消力池、引水渠及启闭设备、备用电源等加强检查维护，对影响大坝安全的白蚁危害等安全隐患及时进行处理。

4．汛期要执行24小时值班制度，值班人员应做到：

（1）每天定时观测水库雨量、水位，并计算出库流量、入库流量。

（2）定期校测水库水位，校测水位时要求有两人以上前往。如果误差较大按水文规范有关规定进行调整。

（4）每天白班完成日报编制工作。

（5）收录水情电报，分析水情做出1~2d的水情预报，同时修正前一天做的预报值。

（6）做好调洪演算和水库调节方案，为上级部门提供决策依据。

（7）根据水情拍报任务要求及有关通知，编写水情报文及校核，并向有关防汛部门拍发。

（8）当班时接到上级的指示、要求以及处理的结果都必须做好记录。

（9）处理当班有关的其他水库调度事务。

5．灌溉需水由用水部门向青年水闸水利电力管理处提出申请，管理处按要求的时间和流量开闸。在灌水过程中，管理处可根据当时天气情况与用水单位协商改变放水流量。

6．每年12月进行当年水库调度总结，于次年2月前上报有关部门。总结内容应包括：

（1）当年雨情、水情、沙情实况及分析。

（2）气象、水文预报成果及其精度分析。

（3）主要洪水过程及调度情况。

（4）主要调度过程与调度措施。

（5）调度计划的实施情况。

（6）调度效果分析，包括防洪效益、发电效益、生态效益及其他社会效益等分析。

（7）水库调度中存在的问题，并针对问题提出水库调度建议。

7．执行水库调度运用技术档案制度。水文数据、气象水位预报成果、调度方案计算成果、上级调度决策文件、调度运用实况数据等，应及时整理归档。

4 灌溉与供水制度
4.1 灌溉与供水调度任务

小田寮水库灌溉与供水调度任务是合理调配入库水量和灌区径流，保证下游灌溉蓄水，兼顾防洪及水产养殖。根据规划设计、除险加固情况以及小田寮水库工程多年实际运行情况，合理确定各种水位运行参数，并依据用水部门之间的主次关系，统筹兼顾，制定合理的调度方案，科学地调配水量，尽可能满足各需水部门的用水要求，充分发挥水库的综合效益。
小田寮水库灌区设计灌溉面积0.5万亩，实际灌溉面积为0.12万亩，主要担负下游沙埠镇张屋沟、李屋沟、田寮村等村屯，涉及耕地1200亩农田的农业灌溉。设计保证率为85%。
4.2 灌溉与供水调度原则

1.水库供水以满足农业灌溉为主，以下游企业用水为次。
2.坚持计划用水、节约用水、科学用水，充分发挥灌区内中小型水利设施的作用，保障水资源的合理利用。

4.3 取水水位和用水量

小田寮水库目前主要以灌溉为主，结合防洪等功能，不涉及取水供水。
4.4 特殊干旱年的应急供水方案和相应的调度原则和方式

1.当库水位位于正常蓄水位与死水位之间时，按灌区用水需求供水。

2.丰水年和丰水期的调度运用，应及时加大用水，减免弃水，扩大水资源的利用率。

3.遇特枯水年，库水位降至死水位时，若需水大于来水时，按来水供水；若需水小于来水时，按需水供水。

5 水库调度管理
5.1 水库调度计划、水库调度方案等的编制要求

1、编制年度防洪调度计划宜在3月底至4月初完成，主要内容有：

（1）设计规定的基本任务、综合利用要求、调度运用原则。

（2）水库设计运用参数和指标。

（3）水文气象情报预报。

（4）防洪调度。

（5）灌溉供水调度。

（6）有关水库调度命令、泄水设施使用的规定。

（7）水库调度工作规章制度。

2、编制供水计划，宜在3月中旬以前完成。主要内容有：

（1）根据气象部门提供的中长期预报、水库长期水文预报和各干渠需水预测，制定各干渠灌溉用水计划。

（2）确定灌溉用水量。

（3）按计划进行水量调度分配。

（4）根据当年情况，制定必要的执行办法和措施，以便于供水管理工作顺利进行。

3、调度人员必须随时掌握库区、灌区内的水雨情报及水库工情、灌区用水需求等，及时分析计算，整理出成果报有关领导，数据和成果必须准确、可靠。
4、当发生大到暴雨或库水位在正常水位附近发生有效降雨时，调度人员应及时作出短期洪水预报，制定水库调度计划。

5、下达调度通知，必须及时、准确，要详细记录时间、内容、下达人、批准人，下达通知单位必须盖章。来往电话应作记录。

6、强化水库应急管理，发生重大险情，及时上报钦南区防汛抗旱指挥部适时启用《小田寮水库防洪抢险应急预案》。

7、切实做好资料统计工作。每月雨量、灌溉用水、水库水量平衡计算等应在下月3日前完成，灌溉用水随时统计，随时计算。一次灌溉完毕，供需双方手续完备。

8、严格遵守小田寮水库汛期值班及带班制度、水库监测规程等，做好水库水雨情、工情、险情等信息的整理通报和调度值班记录。钦州市青年水闸水利电力管理处对重大水情调度实况及时报告局领导，内容有：流域水文实况、水库实况、各部门用水量及存在问题等。

9、编写水文预报、防洪调度和兴利调度工作报告。分析水雨情特点，总结水文预报、水库调度基本情况和特点、取得的成绩、存在的问题等，为今后调度工作提供经验和依据。

5.2 水库调度工作制度

1. 1．应严格执行调度运用、巡视检查、维修养护、防汛抢险、技术档案等管理制度。

2．小田寮水库日常巡视检查重点是：水库水位、渗流和主要建筑物工况等，做好工程安全检查记录、分析、报告和存档等工作。

3．应按照有关规定组织小小田寮水库开展维修养护，对大坝、溢洪道、放水设施及启闭设备、备用电源等加强检查维护，对影响大坝安全的白蚁危害等安全隐患及时进行处理。

4．汛期要执行24小时值班制度，值班人员应做到：

（1）每天定时观测水库水位、下游水位，并计算出库流量、入库流量。

（2）做好水情情况记录。

（3）定期校测水库水位和下游水位，校测水位时要求有两人以上前往。如果误差较大按水文规范有关规定进行调整。

（4）每天白班完成日报编制工作。

（5）收录水情电报，分析水情做出1~2d的水情预报，同时修正前一天做的预报值。

（6）做好调洪演算和水库调节方案，为上级部门提供决策依据。

（7）根据水情拍报任务要求及有关通知，编写水情报文及校核，并向有关防汛部门拍发。

（8）当班时接到上级的指示、要求以及处理的结果都必须做好记录。

（9）处理当班有关的其他水库调度事务。

5．灌溉需水由用水部门向小田寮水库管理所提出申请，管理所按要求的时间和流量开闸。在灌水过程中，管理所可根据当时天气情况与用水单位协商改变放水流量。

6．每年12月进行当年水库调度总结，于次年2月前上报有关部门。总结内容应包括：

（1） 当年雨情、水情、沙情实况及分析。

（2） 气象、水文预报成果及其精度分析。

（3） 主要洪水过程及调度情况。

（4） 主要调度过程与调度措施。

（5） 调度计划的实施情况。

（6） 调度效果分析，包括防洪效益、发电效益、生态效益及其他社会效益等分析。

（7） 水库调度中存在的问题，并针对问题提出水库调度建议。

7．执行水库调度运用技术档案制度。水文数据、气象水位预报成果、调度方案计算成果、上级调度决策文件、调度运用实况数据等，应及时整理归档。

5.3 水库调度信息沟通机制和磋商机制

水库洪水调度严格按水库调度程序进行水库调度运用，建立有效的信息沟通和调度磋商机制。当遇正常运行情况，低于正常水位和发生小于设计标准的洪水时，由水库管理所及水闸管理处进行信息沟通和磋商调度，遇水位在正常蓄水位以上或发生超标准洪水时，由水利部门与相关单位进行信息沟通和磋商调度。
5.4 水库调度总结

在当年年底至第二年年初编制年度调度总结并报市局同时存档。总结报告内容包括水库雨水情情报、主要洪水过程及调度情况、抗旱调度措施、调度特点及效益、存在问题等。
5.5 水库调度资料整理与归档

为加强水库调度资料档案管理，需对水库调度期间各类资料进行收集、积累、整理，并保证文件完整性、准确性，由水库管理部门归档并报上级部门存档。
5.6 应急调度方案及应急调度方式

1．当水库突发超标准洪水、工程隐患、地震灾害、地质灾害、溃坝、水质污染、战争或恐怖袭击等因素导致的水库重大安全事件时，应启动水库大坝安全管理应急预案，进行应急调度。

2．当工程发生下述重大险情时，应采取措施，降低水库水位，启动水库大坝安全管理应急预案。

（1）大坝出现严重的坝体裂缝、滑坡、坍塌、管涌以及漏水、大面积散浸、集中渗流、缺口等可能导致溃坝的险情；

（2）溢洪道、输水洞出现严重的接触渗漏、大量漏水、水质浑浊，或结构断裂、底板拱起、边墙或岸坡崩塌等，可能导致溃坝或洪水无法控制下泄的险情；

（3）引水洞闸门卡阻、启闭设备失灵等，无法及时排除隐患可能危及大坝安全的险情；

（4）地震、战争或恐怖事件等突发事件可能危及大坝安全的险情。

3．当水库所在流域发生超校核洪水标准（500年一遇洪水）的相应洪水时，启动防洪预案，进行保坝应急处理。

4．当流域出现极端干旱，且库水位达死水位（14.75m）时，仅限于人、畜饮水供应。

5．当水库上游或库区发生突发性污染事件，库水受到污染，应采取紧急措施，阻止污染团推移或扩散。

5.7 库区及坝下游河道管理的原则、范围、责任部门、管理办法等
小田寮水库防洪影响下游：

（1）主坝下游1公里范围内，有村庄数座，涉及人口约1000人，农田150亩。

（2）主坝下游1公里以外就是钦州市城东区。城东市区面积约5平方公里，人口5万，工厂企业众多，商铺林立，机关单位(包括行政中心、市二中、火车东站等)均设驻在该区域，是钦州市的繁荣地带。如小田寮主坝发生溃坝性洪水，洪水将直接冲入地势平坦的城东区，城东区5平方公里的市区范围的群众财产安全受到洪水淹没的巨大威胁。
钦南区人民政府是水库大坝突发事件应急处置的责任主体，由水库管理单位钦州市青年水闸水利电力管理处制定了《钦州市小田寮水库大坝安全管理（防汛）应急预案》，用于指导防汛抢险调度和险情抢护工作,有组织、有计划地做好水库下游人民生命财产的安全转移工作，保障人民群众生命财产安全，最大限度减少灾害损失。

6 水库施工调度计划

6.1 目的
为确保水库安全运行，充分发挥水库防洪及其他效益，根据国家及自治区有关法律法规及标准规范等要求，对存在病险的水库除险加固施工期间制定有针对性的年度汛期调度方案，确保安全度汛。
6.2调度需求

小田寮水库是一座以灌溉为主，结合防洪等功能的小一型水库。
6.2.1 供水调度

供水主要有水库农田灌溉供水和水库下游养殖供水等。
6.2.2 灌溉调度

小田寮水库灌区设计灌溉面积0.2万亩，实际灌溉面积为0.12万亩，主要担负下游沙埠镇张屋沟、李屋沟、田寮村等村屯，涉及耕地1200亩农田的农业灌溉。设计保证率为85%。
6.2.3 防洪调度

1．当水库水位预计将要超过大坝校核洪水位，或预报水库所在流域内可能发生超标准洪水，要做好洪水调度，防止洪水漫顶，应力保大坝安全，采取以下应急措施：

（1）利用已有放水建筑物泄洪，必要时将水库的所有放水设施全部打开，尽快降低库水位。

（2）加强对大坝的巡视检查。

应立即按照《钦州市小田寮水库大坝安全管理应急预案》中险情抢护相关方案采取措施。

2．水库遭遇超标准洪水时，应及时通知下游和库区尽早完成人员转移工作，努力减小洪水对下游和库区造成的灾害或不利影响；有组织地做好事故抢险工作，降低事故造成的损失。
7 附则

7.1 水库调度规程的实施时间或有效期限

小田寮水库调度运用方案自钦州市水利局批准之日起实施。
7.2 水库调度规程的修订条件

（1）水库工程功能发生变化；

（2）防洪调度和兴利调度条件发生变化；

（3）其他需要修订的情况。
7.3 水库调度矛盾的协调及其裁决方式

水库调度中的主要矛盾包括防洪与蓄水的矛盾，从防洪角度，希望水库水位降低，以便腾出较多库容拦蓄洪水；从兴利角度，希望水库能多蓄水，从而满足水库供水的需求。
小田寮水库主要任务为灌溉，在保证库水位不超汛限水位时，可以同时满足灌溉及防洪要求。

7.4 水库调度规程的解释权归属

小田寮水库调度运用方案解释权属钦州市青年水闸水利电力管理处。
8 附录

8.1 水库特征参数表

表8-1  小田寮水库工程技术特性表

	序号
	名称
	特征值

	一
	地理特征

	1
	所在地点
	钦州市钦南区田寮社区

	2
	所在河流
	钦江支流水车江

	3
	经纬度
	东经108°41′，北纬21°59′

	4
	基本地震烈度
	Ⅶ度

	5
	设计地震烈度
	Ⅶ度

	6
	高程基准面
	国家85高程

	二
	建设情况

	1
	原设计单位
	原钦州县水电局

	2
	原施工单位
	原钦州县水电局

	3
	开工日期
	1957年11月

	4
	竣工日期
	1958年2月

	5
	最近一次除险加固完成时间
	2011年10月

	三
	水文特征

	1
	坝址以上集雨面积
	1.013km2

	2
	多年平均降雨量
	2135.1mm

	3
	设计

P=2%
	洪峰流量
	35.2m3/s

	
	
	入库洪量
	36.9万m3

	
	
	下泄流量
	10.8m3/s

	4
	校核P=0.2%
	洪峰流量
	45.4m3/s

	
	
	入库洪量
	51.7万m3

	
	
	下泄流量
	16.1m3/s

	四
	水库特征

	1
	调节性能
	多年调节

	2
	校核洪水位
	22.34m

	3
	设计洪水位
	22.23m

	4
	正常水位
	21.85m

	5
	汛期限制水位
	14.75m

	6
	死水位
	21.35m

	7
	总库容
	157万m3

	8
	调洪库容
	16万m3

	9
	兴利库容
	121万m3

	10
	死库容
	20万m3

	五
	大坝特征
	坝型
	坝顶高程
	最大坝高
	坝顶长度
	坝顶宽度

	1
	主坝
	均质土坝
	24.95m
	14m
	105m
	3.5m

	2
	1#副坝
	
	23.65m
	11.7m
	148m
	3.5m

	3
	2#副坝
	
	24.75m
	11.5m
	65.1m
	3.5m

	4
	3#副坝
	
	25.05m
	12.1m
	116m
	3.5m

	六
	上溢洪道特征

	1
	型式
	天然山坳两处

	2
	堰顶高程
	21.85m/21.85m

	3
	堰顶净宽
	30m/25m

	4
	最大泄量
	16.1m3/s

	5
	消能方式
	底流消能

	6
	控制闸门型式
	开敞式

	七
	放水建筑物特征

	1
	型式
	方形放水塔

	2
	断面尺寸
	1.2×1.8m

	3
	进口底高程
	13.25m

	4
	设计最大流量
	1.8m3/s


8.2 水库工程位置图

[image: image1.png]T

TESM
Bomy

© mmrERL
Q xrttsr s

BHE

MEREXS

£

RS ST

AR

£





图8-1    地理位置图

8.3 水库枢纽平面布置图

[image: image2.png]i
T (=3
S PO
TRRTS
o 15T
TSV
ot SO OO
Sl
I
o TEE
i
o
ELa
s ST
i T
iy
T
LR
Ay
TR
i 160
¥ ra bl
L
o O E
n s
e
Fak
TR
EREY
- w0
(MK
oty
LAY
b T
TR
Y [ )
(I AT LT L
e W 23747
3 S
i T
T[smee | 6 EEETS
“ rsrTy
| feaker (i 7w
E e
LT

Q@ EATAHE D BB

. i THee [ e
R L i s
RHRSE. EA15. AR B0AI B, Senos. [V E T b T
<4 2 AERERAA SHLEARR RELAA 0 HERagA, [ B ] A8 ol EAORTRALE
: AR i AT L ML S
: TS e e





图8-2     枢纽总平图

[image: image3.png]LABERRFEANE 0




图8-3     主坝平面布置图
[image: image4.png]Akt FARL)

| s, B T .
: so, s P R
s100 o0 f i ' o
5

prt o |
ERAY C1saBAs |

/ TR

TR
CISREEFRNI20

g

AR B, 5, EAlimmit
KR 854520 b 1956 RRIAR.
AH- e XTL-84-0103" .

[

)
T ﬁ&‘{l[([‘ td‘:ﬁiﬂ' e ]
RERRNE] "i*‘ £ ™™





图8-4     主坝剖面图
8.4 水库泄洪、输水建筑物纵横剖面图

[image: image5.png]x

15

2 s (I-11) 1000

—

o
" (G R
i YTH (¥ Ao (R ]
B A A U
EIEIN 7 .
b LRRRFE K. E¥imt, Abdt
2o | AR 9348 L 4RI OSCRRRES

2B AT E R

B _md mewn





图8-5    溢洪道平纵断面图
[image: image6.png]"

B

AT
Towon T

s 3126219 | soz7eese |

M

asussp,waisa0
w200

‘ A

secan pi |
ol
[P ST SR T AN
aine 0300100 3 wsons
T .
- restrsonsio -0 e
SRR Y L L
4 oo |
555380200200
1519

€0+003.360~0+0

06.160

o

S -
ENBIREARRIEIAL T
BT 5
5 A HASIALS H A B
EXEE NP
VA A TN

[ b

1 KN K8 S A
24BN 9SAFLYLREF I SSERRX,
345-4428,803- XTL-B4-12~ 13+

AHHT]

[ Jmed e

& (1/2)





图8-6    放水设施平纵断面图
8.5 水文气象统计成果

表8-2    项目所在地主要气象特征值表

	气象特征指标
	单位
	钦南区

	气温
	多年平均气温
	℃
	22

	
	多年极端最高气温
	℃
	37.5

	
	多年极端最低气温
	℃
	-1.0

	降雨量
	多年平均降雨量
	mm
	2135.1

	风速
	主导风向
	方位
	N

	
	多年平均风速
	m/s
	2.5

	
	多年最大风速
	m/s
	26

	蒸发量
	多年平均蒸发量
	mm
	1653.7

	积温
	≥10℃
	℃
	7826

	日照
	多年平均日照
	h
	1770


8.6 水位-库容-泄量关系

表8-3  小田寮水库水位与库容关系曲线
	水位（85m）
	15.35
	17.35
	17.85
	20.35
	21.85
	22.85
	25.35

	库容（万m³）
	0
	9.91
	18.5
	88
	141
	176
	288



[image: image7.png]27%(1?1 (85m)

0 50 100 150 200 250 300 350 ERAmM?

/AN T FEA AL B K R o





图8-7  小田寮水库水位与库容关系曲线图
表8-4  小田寮水库溢洪道水位～泄流量关系曲线
	库水位(85m)
	21.85
	22.21
	22.42
	22.74
	23.01
	23.25
	23.47
	23.66

	下泄流量 (m³/s)
	0
	10
	20
	40
	60
	80
	100
	120



[image: image8.png]AL (85m)
238

236

234

232

23

228

226

224

222 a

22

N

218

216

0 20 40 60 80 100 120

/AN T A i i AL ~ AR R R

140 EmY/s




图8-8  小田寮水库溢洪道水位~泄流量关系曲线

8.7 洪水过程线与调洪成果

表8-5         小田寮水库调洪计算成果表        

	频率

P（%）
	最大入库流量

（m³/s）
	坝前最高水位

（m）
	最大库容

（万m³）
	最大下泄流量

（m³/s）

	0.2
	51.7
	22.34
	157
	16.1

	2
	36.9
	22.23
	151
	10.8


小田寮水库








_1818230633.xls
Chart1

		0

		9.91

		18.5

		88

		141

		176

		288



库容万m3

水位（85m）

小田寮水库水位与库容关系曲线

小田寮水库水位与库容关系曲线

15.35

17.35

17.85

20.35

21.85

22.85

25.35



小田寮水库

		

						小田寮水库水位与库容关系曲线																								小田寮水库溢洪道水位～泄流量关系曲线

						水位（85.m）		15.35		17.35		17.85		20.35		21.85		22.85		25.35										库水位(85.m)		21.85		22.21		22.42		22.74		23.01		23.25		23.47		23.66

						库容（万m3）		0		9.91		18.5		88		141		176		288										下泄流量 (m3/s)		0		10		20		40		60		80		100		120





小田寮水库

		



库容万m3

水位（黄基m）

小田寮水库水位与库容关系曲线



田寮水库

		



下泄流量m3/s

水位（黄基m）

小田寮水库水位与库容关系曲线

小田寮水库溢洪道水位～泄流量关系曲线



Sheet3

		

				田寮水库水位～库容关系曲线																																田寮水库溢洪道水位～泄流量关系曲线成果表

				水位(m.85)		17.44		18.44		19.44		20.44		21.44		22.44		23.44		24.34		24.44		25.44		26.44		27.44								水位（m）		25.31		25.75		26.16		26.48		26.89		27.13		27.68		28.16

				库容(万m3)		37		77		130		200		284		387		503		623		636		787		957		1136								流量（m3/s）		0		10		30		50		80		100		150		200





Sheet3

		



库容万m3

水位（黄基m）

田寮水库水位与库容关系曲线



		



水位（m）

下泄流量m3/s

田寮水库溢洪道水位～泄流量关系曲线

田寮水库溢洪道水位～泄流量关系曲线



		

																								库水位（m）		库容		现时水位距溢洪道堰顶高度（m）		现时水位距设计洪水位高度（m）		现时水位距校核洪水位高度（m）		防洪能力p允（mm）																								下泄量(m3/s)

																										(万m3)								水位不超过溢洪道堰顶时								水位不超过设计洪水位时								水位不超过校核洪水位时

																																		可拦蓄水量W1		允许最大降雨量						可拦蓄水量W2		允许最大降雨量						可拦蓄水量W3		允许最大降雨量

																																		(万m3)		前期无雨（α=0.3）		前期有小雨（α=0.6）		前期有大雨（α=0.9）		(万m3)		前期无雨（α=0.3）		前期有小雨（α=0.6）		前期有大雨（α=0.9）		(万m3)		前期无雨（α=0.3）		前期有小雨（α=0.6）		前期有大雨（α=0.9）

																								16.44		0		8.87		10.42		10.93		766		3834		1917		1278		1031		5160		2580		1720		1120		5606		2803		1869

																								17.44		37.4		7.87		9.42		9.93		728.6		3647		1823		1216		993.6		4973		2486		1658		1082.6		5418		2709		1806

																								18.44		76.7		6.87		8.42		8.93		689.3		3450		1725		1150		954.3		4776		2388		1592		1043.3		5222		2611		1741

																								19.44		130		5.87		7.42		7.93		636		3183		1592		1061		901		4510		2255		1503		990		4955		2477		1652

																								20.44		200		4.87		6.42		6.93		566		2833		1416		944		831		4159		2080		1386		920		4605		2302		1535

																								21.44		284		3.87		5.42		5.93		482		2412		1206		804		747		3739		1869		1246		836		4184		2092		1395

																								22.44		387		2.87		4.42		4.93		379		1897		948		632		644		3223		1612		1074		733		3669		1834		1223

																								23.44		503		1.87		3.42		3.93		263		1316		658		439		528		2643		1321		881		617		3088		1544		1029

																								24.44		636		0.87		2.42		2.93		130		651		325		217		395		1977		988		659		484		2422		1211		807

																								25.31		766		0		1.55		2.06		0		0		0		0		265		1326		663		442		354		1772		886		591		0

																						0.64		25.95		871				0.91		1.42										160		801		400		267		249		1246		623		415		4

																								26.15		906				0.71		1.22										125		626		313		209		214		1071		536		357		8

																								26.35		941				0.51		1.02										90		450		225		150		179		896		448		299		16

																								26.55		978				0.31		0.82										53		265		133		88		142		711		355		237		28

																								26.75		1011				0.11		0.62										20		100		50		33		109		546		273		182		38

																								26.86		1031				0		0.51										0		0		0		0		89		445		223		148		78

																								26.95		1047						0.42																		73		365		183		122		52

																								27.16		1084						0.21																		36		180		90		60		64

																								27.35		1119						0.02																		1		5		3		2		112

																								27.37		1120						0																		0		0		0		0		118






_1818230668.xls
Chart1

		0

		10

		20

		40

		60

		80

		100

		120



下泄流量m3/s

水位（85m）

小田寮水库水位与库容关系曲线

小田寮水库溢洪道水位～泄流量关系曲线

21.85

22.21

22.42

22.74

23.01

23.25

23.47

23.66



小田寮水库

		

						小田寮水库水位与库容关系曲线																								小田寮水库溢洪道水位～泄流量关系曲线

						水位（85.m）		15.35		17.35		17.85		20.35		21.85		22.85		25.35										库水位(85.m)		21.85		22.21		22.42		22.74		23.01		23.25		23.47		23.66

						库容（万m3）		0		9.91		18.5		88		141		176		288										下泄流量 (m3/s)		0		10		20		40		60		80		100		120





小田寮水库

		



库容万m3

水位（黄基m）

小田寮水库水位与库容关系曲线



田寮水库

		



下泄流量m3/s

水位（黄基m）

小田寮水库水位与库容关系曲线

小田寮水库溢洪道水位～泄流量关系曲线



Sheet3

		

				田寮水库水位～库容关系曲线																																田寮水库溢洪道水位～泄流量关系曲线成果表

				水位(m.85)		17.44		18.44		19.44		20.44		21.44		22.44		23.44		24.34		24.44		25.44		26.44		27.44								水位（m）		25.31		25.75		26.16		26.48		26.89		27.13		27.68		28.16

				库容(万m3)		37		77		130		200		284		387		503		623		636		787		957		1136								流量（m3/s）		0		10		30		50		80		100		150		200





Sheet3

		



库容万m3

水位（黄基m）

田寮水库水位与库容关系曲线



		



水位（m）

下泄流量m3/s

田寮水库溢洪道水位～泄流量关系曲线

田寮水库溢洪道水位～泄流量关系曲线



		

																								库水位（m）		库容		现时水位距溢洪道堰顶高度（m）		现时水位距设计洪水位高度（m）		现时水位距校核洪水位高度（m）		防洪能力p允（mm）																								下泄量(m3/s)

																										(万m3)								水位不超过溢洪道堰顶时								水位不超过设计洪水位时								水位不超过校核洪水位时

																																		可拦蓄水量W1		允许最大降雨量						可拦蓄水量W2		允许最大降雨量						可拦蓄水量W3		允许最大降雨量

																																		(万m3)		前期无雨（α=0.3）		前期有小雨（α=0.6）		前期有大雨（α=0.9）		(万m3)		前期无雨（α=0.3）		前期有小雨（α=0.6）		前期有大雨（α=0.9）		(万m3)		前期无雨（α=0.3）		前期有小雨（α=0.6）		前期有大雨（α=0.9）

																								16.44		0		8.87		10.42		10.93		766		3834		1917		1278		1031		5160		2580		1720		1120		5606		2803		1869

																								17.44		37.4		7.87		9.42		9.93		728.6		3647		1823		1216		993.6		4973		2486		1658		1082.6		5418		2709		1806

																								18.44		76.7		6.87		8.42		8.93		689.3		3450		1725		1150		954.3		4776		2388		1592		1043.3		5222		2611		1741

																								19.44		130		5.87		7.42		7.93		636		3183		1592		1061		901		4510		2255		1503		990		4955		2477		1652

																								20.44		200		4.87		6.42		6.93		566		2833		1416		944		831		4159		2080		1386		920		4605		2302		1535

																								21.44		284		3.87		5.42		5.93		482		2412		1206		804		747		3739		1869		1246		836		4184		2092		1395

																								22.44		387		2.87		4.42		4.93		379		1897		948		632		644		3223		1612		1074		733		3669		1834		1223

																								23.44		503		1.87		3.42		3.93		263		1316		658		439		528		2643		1321		881		617		3088		1544		1029

																								24.44		636		0.87		2.42		2.93		130		651		325		217		395		1977		988		659		484		2422		1211		807

																								25.31		766		0		1.55		2.06		0		0		0		0		265		1326		663		442		354		1772		886		591		0

																						0.64		25.95		871				0.91		1.42										160		801		400		267		249		1246		623		415		4

																								26.15		906				0.71		1.22										125		626		313		209		214		1071		536		357		8

																								26.35		941				0.51		1.02										90		450		225		150		179		896		448		299		16

																								26.55		978				0.31		0.82										53		265		133		88		142		711		355		237		28

																								26.75		1011				0.11		0.62										20		100		50		33		109		546		273		182		38

																								26.86		1031				0		0.51										0		0		0		0		89		445		223		148		78

																								26.95		1047						0.42																		73		365		183		122		52

																								27.16		1084						0.21																		36		180		90		60		64

																								27.35		1119						0.02																		1		5		3		2		112

																								27.37		1120						0																		0		0		0		0		118






